## Báo giá HCM
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN RẠNG ĐÔNG Số 255 Trương Công Định, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Điện thoại: 02543 543 551 - 0908 963 498 Website: www.solarkyo.com.vn
BẢNG BÁO GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI - SOLAHART
Kính gửi: |  | QUÝ KHÁCH HÀNG
Địa chỉ:
Người nhận: |  |  |  |  | Số điện thoại
Người gửi: |  |  |  |  | Số điện thoại
Công Ty CP SX và ĐTPT Rạng Đông trân trọng gửi đến quý khách hàng báo giá máy nước nóng NLMT SOLARHART xuất xứ từ Australia như sau:
STT | MÃ SP | TÊN HÀNG VÀ DIỄN GIẢI | HÌNH ẢNH | THÔNG TIN MÁY BỒN CHỨA | THÔNG TIN TẤM HẤP THU NHIỆT | BẢO HÀNH | ĐƠN GIÁ (VNĐ)
1 | 151BPT | Máy nước nóng năng lượng mặt trời sunheat solahart 150L |  | Dung tích bình chứa : 150L Kích thước bình chứa : 1620mmx510mmx510mm Ruột bồn tráng men cao cấp. Thanh magie dài 1.8m hút kim loại nặng trong nước Chiều cao toàn hệ thống : 1670mmx2490mmx1120mm Thanh đốt điện trở bằng đồng Nguồn cung cấp điện : 220-240v 50-60hz Công suất thanh đốt điện trở : 1.8kw Áp lực nước tối đa: 800kpa Thiết lập van xả an toàn 1,000kpa Phù hợp cho 3-5 người sử dụng Xuất xứ Việt Nam | Diện tích 1.87m2 Kích thước : 1943mmx1027mmx83mm Vật liệu tấm hấp thu nhiệt : Nhôm Bề mặt lớp phủ bột polyester màu đen Ống dẫn nước nóng làm bằng đồng Khay làm bằng thép sơn tĩnh điện dày 0.45mm Cách nhiệt lớp bảo ôn polyester dày 38mm Kính cường lực dày 3.2mm Xuất xứ Việt Nam | 5 | 24090000
2 | 181L | Máy nước nóng năng lượng mặt trời solahart super-shied 180L |  | Dung tích bình chứa : 180L Kích thước bình chứa : 1620mmx510mmx510mm Ruột bồn tráng men cao cấp. Lớp vỏ bình chứa Solahart Premium là Stucco Aluminium, chống ăn mòn muối biển. Thanh magie dài 1.8m hút kim loại nặng trong nước Chiều cao toàn hệ thống : 1670mmx2530mmx510mm Thanh đốt điện trở bằng đồng công suất 2.4kw Nguồn cung cấp điện : 220-240v 50-60hz Áp lực nước tối đa: 800kpa Thiết lập van xả an toàn 1,000kpa Phù hợp từ 6-8 người sử dụng Xuất xứ Australia | Diện tích 1.87m2 Kích thước : 1943mmx1027mmx83mm Vật liệu tấm hấp thu nhiệt : Nhôm Bề mặt lớp phủ bột polyester màu đen Ống dẫn nước nóng làm bằng đồng Khay làm bằng nhôm dày 0.7mm Cách nhiệt lớp bảo ôn polyester dày 38mm Kính cường lực dày 3.2mm Xuất xứ Việt Nam | 5 | 43375000
3 | 302L | Máy nước nóng năng lượng mặt trời solahart super-shied 300L |  | Dung tích bình chứa : 300L Kích thước bình chứa : 2430mmx510mmx510mm Ruột bồn tráng men cao cấp. Lớp vỏ bình chứa Solahart Premium là Stucco Aluminium, chống ăn mòn muối biển. Thanh magie dài 1.8m hút kim loại nặng trong nước Chiều cao toàn hệ thống : 2480mmx2530mmx510mm Thanh đốt điện trở bằng đồng công suất 2.4kw Nguồn cung cấp điện : 220-240v 50-60hz Áp lực nước tối đa: 800kpa Thiết lập van xả an toàn 1,000kpa Phù hợp cho 8-10 người sử dụng. Xuất xứ Australia | Diện tích 1.87m2 Kích thước : 1943mmx1027mmx83mm Vật liệu tấm hấp thu nhiệt : Nhôm Bề mặt lớp phủ bột polyester màu đen Ống dẫn nước nóng làm bằng đồng Khay làm bằng nhôm dày 0.7mm Cách nhiệt lớp bảo ôn polyester dày 38mm Kính cường lực dày 3.2mm Xuất xứ Việt Nam | 5 | 64450000
4 | 180L | Atmos Air 180 |  | Dung tích bình chứa 180L - Công suất nung nóng 1.7 kwh Công suất tiêu thụ 0.43 Kwh - Hiệu số hiệu suất COP 3.95 Nhiệt độ nước tối đa - Chế độ heatpump 60 độ Cài đặt nhiệt độ tối đa - Chế độ điện trở dự phòng 75 độ Chất làm lạnh R134a Nguồn điện 220-240V/50Hz/1ph Dòng điện định mức (A) 10.4 Kết nối ống nước vào/ra ( inch) Rp 3/4 Áp suất bình chứa tối đa KPA 850 Cài đặt van an toàn bình chứa KPA 850 Độ ồn ở khoảng cách 1m ≤ 48db ( A) Khả năng tái tạo nước nóng L/h 38 Bộ trao đổi nhiệt ống đồng Kích thước Rộng x Cao mm : 540x1945 Kích thước đóng gói dài x rộng x cao : 640x540x2030 Trọng lượng tịnh 93kg Dây nhiệt độ môi trường vận hành -5 đến 43 độ |  | 5 | 52140000
5 | 270L | Atmos Air 270 |  | Dung tích bình chứa 270L - Công suất nung nóng 3.6 kwh Công suất tiêu thụ 0.94 Kwh - Hiệu số hiệu suất COP 3.82 Nhiệt độ nước tối đa - Chế độ heatpump 60 độ Cài đặt nhiệt độ tối đa - Chế độ điện trở dự phòng 75 độ Chất làm lạnh R134a Nguồn điện 220-240V/50Hz/1ph Dòng điện định mức (A) 13 Kết nối ống nước vào/ra ( inch) Rp 3/4 Áp suất bình chứa tối đa KPA 850 Cài đặt van an toàn bình chứa KPA 850 Độ ồn ở khoảng cách 1m ≤ 48db ( A) Khả năng tái tạo nước nóng L/h 77 Bộ trao đổi nhiệt ống đồng Kích thước Rộng x Cao mm : 640x1955 Kích thước đóng gói dài x rộng x cao : 720x750x2030 Trọng lượng tịnh 129kg Dây nhiệt độ môi trường vận hành -5 đến 43 độ |  | 5 | 60610000
Ghi chú:
Giá trên bao gồm thuế GTGT 8%
Giá trên bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt trọn gói tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Giá trên bao gồm khung chân cho máy 180L và máy 300L
Giá trên chưa bao gồm vật tư lắp đặt máy (ống nước, phụ kiện lắp đặt)
Thời gian giao hàng và lắp đặt: Sau 5 ngày kể từ ngày nhận được xác nhận của khách hàng va số tiền ứng trước 40%.
HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH VÀ MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ HỒI ĐÁP, TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐTPT RẠNG ĐÔNG
Xác nhận khách hàng |  |  |  |  | Phòng Kinh Doanh